國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局新竹生物醫學園區污水下水道可容納排入之水質標準

中華民國104年3月25日科技部新竹科學工業園區管理局竹環字第1040008336A號公告訂定

中華民國109年1月14日科技部新竹科學園區管理局竹環字第1090001683C號公告修正名稱為「科技部新竹科學園區管理局新竹生物醫學園區污水下水道可容納排入之水質標準」

中華民國111年9月7日國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹環字第1110029528B號公告修正名稱為「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局新竹生物醫學園區污水下水道可容納排入之水質標準」

| 項 目 |  | 最大限值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水溫 |  | 四五 | 度（攝氏） |
| 氫離子濃度指數（酸鹼值） |  | 五．０~九．０ | 無單位 |
| 生化需氧量（五天攝氏二0度） |  | 三００．０ | 毫克/公升 |
| 化學需氧量 |  | 六００．０ | 毫克/公升 |
| 懸浮固體 |  | 三００．０ | 毫克/公升 |
| 硫化物（以S-2計算） |  | 九０．０ | 毫克/公升 |
| 酚類 |  | 一．０ | 毫克/公升 |
| 氰化物 |  | 一．０ | 毫克/公升 |
| 總汞 |  | ０．００五 | 毫克/公升 |
| 有機磷 |  | 一．０ | 毫克/公升 |
| 鎘 |  | 一．０ | 毫克/公升 |
| 鉛 |  | 一．０ | 毫克/公升 |
| 六價鉻 |  | ０．六 | 毫克/公升 |
| 總鉻 |  | 二．０ | 毫克/公升 |
| 銅 |  | 三．０ | 毫克/公升 |
| 砷 |  | ０．六 | 毫克/公升 |
| 銀 |  | ０．五 | 毫克/公升 |
| 硒 |  | ０．五 | 毫克/公升 |
| 硼 |  | 一．０ | 毫克/公升 |
| 溶解性鐵 |  | 一０．０ | 毫克/公升 |
| 溶解性錳 |  | 一０．０ | 毫克/公升 |
| 陰離子介面活性劑 |  | 一０．０ | 毫克/公升 |
| 鋅 |  | 五．０ | 毫克/公升 |
| 鎳 |  | 一．０ | 毫克/公升 |
| 油脂 | 動植物 | 三０．０ | 毫克/公升 |
|  | 礦物 | 一０．０ | 毫克/公升 |
| 氨氮 |  | 五０．０ | 毫克/公升 |
| 氟化物(不包括複合離子) |  | 一五．０ | 毫克/公升 |
| 大腸桿菌群 |  | 二０００００．０ | 菌落數（CFU）/ 一００毫升 |
| 甲醛 |  | 三．０ | 毫克/公升 |
| 總氨基甲酸鹽 |  | ○‧五 | 毫克/公升 |
| 總餘氯 |  | ○‧五 | 毫克/公升 |
| 氟鹽 |  | 一五０．０ | 毫克/公升 |
| 真色色度 |  | 五五０ | 無單位 |
| 有機汞 |  | 不得檢出 | 毫克/公升 |
| 多氯聯苯 |  | 不得檢出 | 毫克/公升 |
| 除草劑 |  | 一‧○ | 毫克/公升 |
| 安殺番 |  | ○‧○三 | 毫克/公升 |
| 安特靈 |  | ○‧○○○二 | 毫克/公升 |
| 靈丹 |  | ○‧○○四 | 毫克/公升 |
| 飛佈達及其衍生物 |  | ○‧○○一 | 毫克/公升 |
| 滴滴涕及其衍生物 |  | ○‧○○一 | 毫克/公升 |
| 阿特靈、地特靈 |  | ○‧○○三 | 毫克/公升 |
| 五氯酚及其鹽類 |  | ○‧○○五 | 毫克/公升 |
| 毒殺芬 |  | ○‧○○五 | 毫克/公升 |
| 五氯硝苯 |  | 不得檢出 | 毫克/公升 |
| 福爾培 |  | 不得檢出 | 毫克/公升 |
| 四氯丹 |  | 不得檢出 | 毫克/公升 |
| 蓋普丹 |  | 不得檢出 | 毫克/公升 |