國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局新竹園區X基地污水下水道可容納排入之水質標準

中華民國114年6月3日國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹環字第1140017370C號公告訂定

第　一　條　　本標準依據科學園區污水處理及污水下水道使用管理辦法第五條第二項規定訂之。

第　二　條　　園區內公民營事業及機關學校之預先處理設施之下水道可容納排入之水質標準（以下稱容許標準），其水質項目極限值如下表：

| 項次 | 項 目 | 最大限值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溫 | 40.0 | 度（攝氏） |
| 2 | 氫離子濃度指數（酸鹼值） | 5.0~9.0 | 無單位 |
| 3 | 生化需氧量（五天攝氏20度） | 400 | 毫克/公升 |
| 4 | 化學需氧量 | 600 | 毫克/公升 |
| 5 | 懸浮固體物 | 400 | 毫克/公升 |
| 6 | 油脂（正己烷抽出物） | 20.0 | 毫克/公升 |
| 7 | 酚類 | 1.0 | 毫克/公升 |
| 8 | 氟化物 | 15.0 | 毫克/公升 |
| 9 | 總汞 | 0.005 | 毫克/公升 |
| 10 | 鎘 | 0.3 | 毫克/公升 |
| 11 | 鉛 | 1.0 | 毫克/公升 |
| 12 | 鉻(六價) | 0.6 | 毫克/公升 |
| 13 | 砷 | 0.6 | 毫克/公升 |
| 14 | 銅 | 3.0 | 毫克/公升 |
| 15 | 鋅 | 15.0 | 毫克/公升 |
| 16 | 鐵(溶解性) | 10.0 | 毫克/公升 |

| 17 | 錳(溶解性) | 10.0 | 毫克/公升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 鎳 | 1.0 | 毫克/公升 |
| 19 | 銀 | 2.0 | 毫克/公升 |
| 20 | 陰離子介面活性劑 | 10.0 | 毫克/公升 |
| 21 | 硼 | 1.0 | 毫克/公升 |
| 22 | 硒 | 0.5 | 毫克/公升 |
| 23 | 硝酸鹽氮 | 50.0 | 毫克/公升 |
| 24 | 總氨基甲酸鹽 | 0.5 | 毫克/公升 |
| 25 | 甲醛 | 3.0 | 毫克/公升 |
| 26 | 有機汞(甲基汞) | 低於五倍方法偵測極限 | 毫克/公升 |
| 27 | 有毒物質 | 低於五倍方法偵測極限 | 毫克/公升 |
| 28 | 放射性物質 | 依游離輻射防護安全標準有關含放射性物質之廢水排入污水下水道之規定 |  |
| 29 | 易燃或爆炸性物質 | 低於五倍方法偵測極限 | 毫克/公升 |
| 30 | 多氯聯苯 | 低於五倍方法偵測極限 | 毫克/公升 |
| 31 | 動物羽毛及纖維 | 大於一毫米孔徑所篩出之動物羽毛不得超出85.0 | 毫克/公升 |

第　三　條　　本標準自公告日施行。