『新竹科學園區篤行營區開發計畫』進駐廠商施工階段環評承諾自我查核表 10305修
項目	承 諾 事 項	進駐廠家 / 自行查核結果		竹科管理局 / 協辦單位
		符合	不符合
審查結論	◎廠房之配置應避開斷層帶五十公尺。			建管組
	◎施工期間裸露之全園區開發面積每次不得超過二公頃。			建管組
空氣品質	◎施工圍籬：於計畫區範圍周界處設置施工圍籬，圍籬將沿開發區域周邊會影響區外環境品質之段落全面設置，高度應超過2公尺；但對未受干擾之界線段落則將以其未受干擾之地區為天然阻隔，不另設圍籬。 / ◎適度灑水：分別於工地出入口之車行路面、堆料區、棄土暫置區、傾卸作業範圍及裸露之空地，在晴天時每日適度灑水至少三次，以減少塵土飛揚。 / ◎清洗措施：於工地出入口附近將洗車台，且洗車台大小以能容納清洗大型車輛為原則。施工車輛於駛出工地前，將先清洗車身、輪胎等附著的泥砂污染物，以減少行駛過程中砂土掉落路面。 / ◎舖設鋼板：於工地出入口至洗車台間舖設鋼板，且履帶車不得直接在路上行走，以避免損害路面。 / ◎防塵罩：砂土運輸車離開工地前將以不透氣之防塵塑膠布或帆布覆蓋車體，以減少運送過程中的砂土逸散飛揚。 / ◎管理措施：加強工地附近（如外圍500 公尺內）動線之運輸道路清潔工作；及行政管理，將設置一名管理人員執行清除及交通方面之管制工作，確實做好工地監督作業。 / ◎施工機具維修保養：責成承商加強施工機具之維修保養工作，使各施工機具均保持良好的操作狀態，以減少不必要的廢氣排放。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)
噪音振動	◎噪音 / (1)施工機具音量防制 / ‧儘量避免於夜間時段施工。 / ‧開挖階段，儘量避免挖土機具之不必要衝擊。 / ‧使用低噪音之施工機具，以預鑿孔施工法取代傳統錘鑿式打樁，以降低打樁作業之噪音量。 / ‧若機具噪音具有方向性，可調整音量較大之一端背向敏感地區，以降低敏感區之噪音位準。 / ‧避免機具不必要之高速運轉與空轉，並儘量避免高音能之機具同時操作。 / ‧將高噪音之施工機具儘量遠離敏感區處，且禁止將長期運轉之施工設備置於敏感區附近。 / ‧加強機具保養，並適當操作以減低音量。 / ‧儘量採用膠輪式之機具以降低機械運轉噪音。 / ‧必要時在敏感區與高噪音機具間或靠近施工周界處，設置臨時性之遮音圍籬或隔音牆。 / ‧施工期間對環境音量進行監測隨時提供資料供做改善之依據。 / (2) 運輸車輛音量防制 / ‧卡車行經敏感點(住宅、學校等)時減速慢行。 / ‧嚴禁卡車超載。 / ‧加強卡車維修保養。 / ‧選用低噪音引擎之卡車。 / ‧儘量避免卡車於夜間或清晨行駛。 / ‧選用低摩擦噪音之直條型或交叉紋路型卡車輪胎，避免使用較高噪音之碎紋路型輪胎。 / ‧儘量避免行經高密度敏感受音區。 / ‧由於施工期間無法完全避免噪音及振動之產生，因此在施工前及施工中，將加強與民眾溝通，取得諒解以避免糾紛，使工程進行順利。 / ◎振動 / (1)施工機具振動防制 / ‧施工機具如挖土機等考慮加大其機械基礎、加裝防振橡膠或防振墊，以有效減低機具振動。 / ‧儘量採用低振動特性之施工機具。 / ‧較大振動機具施工時，考慮彼此機具間之周波性，以避免機具間之共振效應。 / ‧如必要時於高振動機具與敏感振區之間設置一防振溝。 / (2) 運輸車輛振動防制 / ‧維修區內運輸幹道之路面。 / ‧卡車行經敏感點(住宅、學校等)時減速慢行。 / ‧嚴禁卡車超載。 / ‧加強卡車維修保養。 / ‧儘量避免卡車於清晨或夜間行駛。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)
地面水	◎設置臨時廁所收集施工人員之排泄物，併同其餘生活廢水收集後排入鄰近之園區污水下水道人孔收集至園區污水處理廠處理。 / ◎於工地出入口附近設置洗車台及沈砂池，清洗運輸車輛輪胎，以避免廠區泥砂被挾帶出廠外，污染道路及承受水體。 / ◎於工區內適當地點設置截、排水收集系統。 / ◎以桶收集施工機具、車輛維修、保養所棄置之廢機油、潤滑油、柴油等，並委由合格之代清除業者處理。 / ◎定期清理沈砂池及截、排水溝。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)
地下水	◎以桶收集施工機具、車輛維修、保養所棄置之廢機油、潤滑油、柴油等，並委由合格之代清除業者處理。 / ◎於工區內適當地點設置截、排水收集系統。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)
地形地質	◎地震及斷層： / 依內政部於921 大地震後修訂建築技術規則“建築技術規則建築構造編耐震設計規範及解說”之相關最新規定，同時參考921車籠埔斷層地區永久禁限建計畫進行基礎設計，另參考變更新竹科學工業園區特定區主要計畫書之規定及本案審查結論，未來廠房之配置應避開斷層帶50 公尺，不宜將重要結構坐落其上，斷層破碎帶影響範圍內將規劃為一綠帶保護景觀資源。而於斷層破碎帶影響範圍外之基礎應座落於同一基盤上，於基礎與結構系統設計上應將斷層之活動性納入考量，並採耐震或韌性設計，設置防震措施。 / ◎基礎承載及沉陷： / 由於本基地地表紅土層較軟弱，承載力差，因此工程設計時，須清除地表土層將建築物基礎承載於其下之卵礫石層，或採筏式基礎並對基礎底部軟弱土層進行土壤改良或換土方式。對於荷重較大之建築物基礎及重要設備基礎，建議工程設計時可採樁基礎來支撐基礎。 / ◎邊坡保護措施： / 本計畫基地原做為軍事營區使用，已經整地開發，地形大致平坦，未來整地工作將不致會產生大規模開挖整地工作。若未來因應工程設計，須針對基地南側丘陵進行邊坡修坡工作時，則須依據地表地質調查成果，針對可能因崩塌及向源侵蝕之自然邊坡與可能因整地施工而造成之人為邊坡，評估其邊坡之穩定性，對於不穩定之邊坡可採取下列保護措施： / (1)邊坡均應依分析結果，採取安全之坡距比且採分階整坡，於適當之高度設置平台，且於每階平台設置截水溝。 / (2)邊坡坡面應採坡面保護措施，避免因逕流沖蝕坡面，如植草、噴凝土、格梁護坡等工法。 / (3)於邊坡之坡頂、平台及坡趾處，均須設置截水溝防止地表逕流沖蝕坡面及逕流水滲入，影響邊坡之穩定性。 / (4)邊坡施工完畢後，依工程需求進行邊坡監測工作，包括水位觀測井、水壓計及傾斜儀等觀測措施，以提供相關警戒值及行動值，確保人員生命財產之安全。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)
廢棄物	◎廢棄土方清運，除將遵循「營建剩餘土石方處理方案」和「廢棄物清理法」之有關規定進行管理外，並將依據科管局「晨昏峰上下班時段大型車輛(含貨車、施工卡車)禁止進出園區」等之規定，一併納入承包商合約中，確實要求承商辦理。 / ◎運送土方之車輛車斗需加以覆蓋，以避免砂石及土方於運輸過程中掉落。 / ◎施工車輛離開工地前需先清洗輪胎附著之污物，以避免污染沿線道路。 / ◎事先規劃廢棄物清運路線，避免使用交通尖峰時段及瓶頸路段。 / ◎施工人員之生活垃圾將於工區內設置有蓋垃圾桶予以分類收集後，再委託當地代清除處理機構定期清理，屬資源性之廢棄物則予以回收。 / ◎廢棄建材、混凝土將儘量回收作為道路基材。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)
陸域生態	本計畫綠美化在符合「科學工業園區景觀維護管理要點」的原則下，可漸漸融入園區整體的生態環境。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)
水域生態	對水域生態之影響主要為水質，故將確實執行地面水之保護對策。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)
景觀	加強工地環境管理，設圍籬及圍網隔離工區及興建中建築，並清洗進出卡車，以減少揚塵及土石污染外部路面。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)
文化史蹟	視實際開挖情形，委請專業工作者進行現場監看，若有發現類似考古遺址之跡象，則依相關法令規定辦理。			營建組 / (公共工程) / 建管組(廠商)

『新竹科學園區篤行營區開發計畫』進駐廠商營運階段環評承諾自我查核表
項目	承 諾 事 項	進駐廠家 / 自行查核結果		竹科管理局 / 協辦單位
		符合	不符合
審查結論	◎引進之工廠，其用電量應具節約用電機制 。			營建組
空氣品質	◎對車輛廢氣之對策 / 宣導鼓勵園區員工上下班採共乘制或乘坐大眾運輸交通工具。 / 宣導鼓勵園區員工騎乘電動機車，以減少空氣污染物之排放。			營建組
	◎進行空氣污染總量管制及削減，以符合本局核配量。			環安組
地面水	◎定期對污水處理設施進行保養和維修，以維持良好之操作功能。			環安組
	◎要求廠商提昇用水回收率，新設IC廠製程用水回收率需達85%以上，以減少廢水之排放量，降低對承受水體之衝擊；舊廠回收率需達50%以上。			營建組
	◎進駐廠商其廢水須經處理至符合「新竹科學工業園區工廠廢水排入污水下水道水質限值」之規定，才能排入污水下水道系統。			環安組
	◎區內廠商需配合節約用水對策，包括用水回收、再利用及製程改良等措施 。			營建組
	◎缺／停水應變策略： / 各廠內需建可供一天用水量之蓄水池 。			營建組
地下水	◎廠商需切實做好地下水污染預防及監測工作。			環安組
廢棄物	◎廢棄物之貯存、清除及處理需依照「廢棄物清理法」、「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」及其他有關法令之規定辦理。			環安組
	◎各廠商需訂定廢棄物廠商稽核辦法，辦理代清除處理廠商定期與不定期稽核。			環安組
	◎建立廢棄物清運管理記錄，供隨時查對，包括廢棄物項目及數量、成份、清運日期及上網申報遞送聯單記錄等。			環安組
陸域生態	◎廠區綠美化需符合「科學工業園區景觀維護管理要點」原則。			建管組
水域生態	◎對水域生態之影響主要為水質，廠商需確實執行地面水之保護對策。			環安組
交通運輸	◎鼓勵廠商提供宿舍供員工使用，減少私人運具。			建管組
	◎鼓勵員工共乘以降低運輸需求。			營建組